## 計算方法説明
■はじめに
一般的に信号電子数：e[Sig] Dark Noise 電子数：e[DN] Shot Noise電子数：e[ShotNoise] PRNU電子数：e[PRNU]
とすると、Sensorから出力する信号のSNRは下記式で表すことができる。
ここで
と表されるので、これを代入すると下記式になる。
これをグラフにすると図１のようなイメージになる。
さて、もし逆に上のようなSNR CurveのDataを読み取ることができたならば、計算によりDark Noise 電子数、PRNU、
さらに信号電子数とSNRの関係から感度電子数や飽和電子数も求めることができることが予想される。
Digital Cameraの性能を評価しWeb上にUpしてくれているDxO MarkのSite(https://www.dxomark.com/)では、これまでに
発表された大多数のDigital Still Cameraに対して、正に図１のようなSNR Curveを提示してくれている。
そこでDxO MarkのDigital Still CameraのSNR CurveのDataから上記Image Sensorの主要性能を導き出す方法を考案し
Excelで簡単に計算できるToolを作成し、これまでに発表されたDigital CameraのImage Sensor性能を整理することにする。
■DxO MarkからDataを取得する方法
必要なDataは信号LevelとSNRの関係、及び、測定におけるGain(=ISO）である。これらとDxOMark Siteから取得する
方法を図２に示す。
https://www.dxomark.com/Cameras/
■性能Data算出の方法
Camera出力信号Levelが118digit(8bit)になる時のSensorの像面露光量をHm(lx・Sec)とした時、ISOは下記①式で表される。
(参照) http://www.cipa.jp/std/std-sec_j.html ”CIPA DC-004-2020 デジタルカメラの感度規定”
感度電子数とは像面露光量Hm=1の時に発生する電子の数量であるので、これをe[Sens](e-/lx・Sec)とする。
この時、上記条件での発生電子数e[Sig]は、①式を利用して下記で表すことができる。
さらに、上記条件での信号Lavelに対する飽和Levelの比率をR、DxO Mark Siteに準じて飽和Levelを%表示して100%とすると、
所望の信号Level Sig(%)における電子数e[Sig]は②式を利用して下記③式で表される(RはCameraのγ特性により決定される）。
上記に示した関係を図３に示す。
一方、信号電子数：e[Sig] Dark Noise 電子数：e[DN] Shot Noise電子数：e[ShotNoise] PRNU電子数：e[PRNU]
とすると、Sensorから出力する信号のSNRは④式で表すことができる。
ここで
と表されるので、これを代入すると⑥式になる。
⑥式を展開すると⑦式のようなe[Sig]を変数とした2次方程式で表される。
ここで、⑦式に③式を代入し、図３に記載の定数Rを当てはめて整理すると下記式が得られる。
⑧式をさらに整理して下記のような式に変形する。
⑨式でSig、SNR、ISOに関連する係数をまとめて
とおけば⑩式は以下の⑪式のように表される。
さて、上記に示したA,B,C,Dなる係数の値は図２の方法で取得できるSig、SNR、ISOの値から求めることができる。
ただし、RについてはDxO MarkではR=7.8を採用しているのでこれに準ずる。
(参照) http://www.dxomark.com/About/In-depth-measurements/Measurements/ISO-sensitivity (2020/11現在閲覧不可)
DxO Mark SiteのSNR CurveからMin ISO時のSNR0dB位置、中間位置、信号100%位置の3PointのDataを取得し、
このDataからA,B, C, Dなる係数を算出した結果が下記のとおりであったとする。
| ISO |  | ISO(Min)
|  |  | A | B | C | D
| 取得 Position | SNR0dB位置 | A (L , ISO MIN） | B (L , ISO MIN） | C (L , ISO MIN） | D (L , ISO MIN）
|  | 中間位置 | A (M , ISO MIN） | B (M , ISO MIN） | C (M , ISO MIN） | D (M , ISO MIN）
|  | 信号100%位置 | A (H , ISO MIN） | B (H , ISO MIN） | C (H , ISO MIN） | D (H , ISO MIN）
上記結果を式⑩に代入して下記⑪式を得る。
これを行列式の形式で表記すると下記⑫式のように表される。
これを下記⑬式のように逆変換計算すれば、? の値が得られる。
(EXCELのMINVERSE関数とMMULT関数を利用すれば容易に求まる。)
算出された を整理することで、感度電子数：e[Sens]、 Dark Noise電子数：e[DN]、
PRNU係数：kが算出される。
PRNUは下記２つの形式で表記する。
また、飽和電子数をe[Sat]とすると、図３からも分かるように下記の計算により算出される。
また、Dynamic Range DRは、Min ISOにおけるDark Noise Levelと飽和Levelの比であるので下記式より求まる。
感度電子数、PRNUはISO Gainによって変化しないが、Dark Noise電子数は変化する。したがって、各ISO Gainに対して
別途Dark Noise電子数を算出する必要がある。
⑧式を変形すると下記⑱式が得られる。
ここで、SNRが0dBの位置の信号LevelをSig[0dB]とすると、⑱式は⑲式のように変形できる。
k、e[Sens]、ISOは既知の値であり、またSig[0dB]の値は図２の方法でData取得されるので、これらの値を入力すれば
各ISO Gainに対するDark Nosie電子数 e[DN]が求まる。
■注意事項
本計算によって算出された数値は、下記の点に注意しなければならない。
1) Image SensorのNoiseをDark Noise、Shoto Noise、PRNUの二乗加算の平方としてModelingしている。
したがってそれ以外のNoiseも含まれるSensorの場合、本計算により求めた値が実際の値から外れる場合がある。
2) DxO Mark Dataは各CameraのRAW Data出力値 から算出されている。もし各CameraのRAW Dataに何らかの
信号処理が加わっていれば、本計算により求めた値が実際の値から外れる場合がある。
3) 本来Image Sensorの性能評価は固定のIR-Cut Filterの元で行われるべきであるが、DxO Mark Dataは、
各CameraのRAW Dataから算出した数値であることから各CameraのIR-Cut Filterの特性差による偏差が含まれている。
𝑒[𝑆𝑖𝑔](@118𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡)=𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗10/𝐼𝑆𝑂
𝐼𝑆𝑂=10/𝐻𝑚" "
-- ①
-- ②
𝑒[𝑆𝑖𝑔] = 𝑒[𝑆𝑖𝑔](@118𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡)∗ 𝑅/100 ∗𝑆𝑖𝑔= 𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗10/𝐼𝑆𝑂 ∗𝑅/100∗𝑆𝑖𝑔 = (𝑅∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠])/(10∗𝐼𝑆𝑂)∗ 𝑆𝑖𝑔
-- ③
𝑆𝑁𝑅=20 ∗𝐿𝑜𝑔 ((𝑒[𝑆𝑖𝑔])/√(〖𝑒[𝐷𝑁]〗^2 〖+𝑒[𝑆ℎ𝑜𝑡𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒]〗^2 〖+𝑒[𝑃𝑅𝑁𝑈]〗^2 ))
k ( kPRNU係数)
𝑒[𝑆ℎ𝑜𝑡𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒]=√(𝑒[𝑆𝑖𝑔]) 𝑒[𝑃𝑅𝑁𝑈]=k ∗𝑒[𝑆𝑖𝑔] ( k はPRNU係数)
-- ④
-- ⑤
𝑆𝑁𝑅=20 ∗𝐿𝑜𝑔 ((𝑒[𝑆𝑖𝑔])/√(〖𝑒[𝐷𝑁]〗^2+𝑒[𝑆𝑖𝑔]〖+"(k" ∗𝑒[𝑆𝑖𝑔])〗^2 ))
-- ⑥
(𝑘^2−〖10〗^((−𝑆𝑁𝑅)/10) ) ∗〖𝑒[𝑆𝑖𝑔]〗^2 +𝑒[𝑆𝑖𝑔]+〖𝑒[𝐷𝑁]〗^2=0
-- ⑦
(𝑘^2−〖10〗^((−𝑆𝑁𝑅)/10) ) ∗〖𝑅^2∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^2∗ 〖𝑆𝑖𝑔〗^2 +10∗𝐼𝑆𝑂∗𝑅∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗𝑆𝑖𝑔+〖100∗〖𝐼𝑆𝑂〗^2∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2=0
-- ⑧
〖𝑅^2∗Sig〗^2∗𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]−(〖10〗^((−𝑆𝑁𝑅)/10) ) ∗𝑅^2 〖∗𝑆𝑖𝑔〗^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+〖100∗〖𝐼𝑆𝑂〗^2 〖∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2=−10∗𝐼𝑆𝑂∗𝑅∗𝑆𝑖𝑔
-- ⑨
〖𝑅^2∗𝑆𝑖𝑔〗^2=𝑨 −(〖10〗^((−𝑆𝑁𝑅)/10) ) ∗𝑅^2 〖∗𝑆𝑖𝑔〗^2 =𝑩 100∗〖𝐼𝑆𝑂〗^2=𝑪 −10∗𝐼𝑆𝑂∗𝑅∗𝑆𝑖𝑔=𝑫
-- ⑩
𝑨∗𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+𝑩 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+〖𝑪〖∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2=𝑫
[@SNR 0dB 位置]
[@中間位置]
) [@信号100%位置]
𝐴(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)∗𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+𝐵(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁) ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+〖𝐶〖(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2=𝐷(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁) [@SNR 0dB 位置]
𝐴(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)∗𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+𝐵(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁) ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+〖𝐶〖(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2=𝐷(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁) [@中間位置]
𝐴(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)∗𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+𝐵(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁) ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]+〖𝐶〖(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2=𝐷(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁) [@信号100%位置]
[■8(𝐴(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐵(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " &𝐶(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " @𝐴(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐵(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐶(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)@𝐴(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐵(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐶(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁))] ∗ [■8(𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]@𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]@〖〖𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2 )]=[■8(𝐷(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " @𝐷(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " @𝐷(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " )]
[■8(𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]@𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]@〖〖𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2 )]=[■8(𝐴(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐵(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " &𝐶(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " @𝐴(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐵(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐶(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)@𝐴(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐵(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)&𝐶(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁))]^(−1) ∗[■8(𝐷(𝐿,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " @𝐷(𝑀,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " @𝐷(𝐻,𝐼𝑆𝑂 𝑀𝐼𝑁)" " )]
、、
𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠] 、𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]、〖〖𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2
、、
𝑘^2 ∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠] 、𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]、〖〖𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^(−1)∗𝑒[𝐷𝑁]〗^2
𝑃𝑅𝑁𝑈=20∗𝐿𝑜𝑔 𝑘 (𝑑𝐵) 𝑃𝑅𝑁𝑈=100∗𝑘 (%)
𝑒[𝑆𝑎𝑡]=𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗𝑅∗10/𝐼𝑆𝑂=𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗78/𝐼𝑆𝑂
Camera Maker/Camera種類を選択
MEASUREMENTを選択
ISO Sensitivityを選択
Mouseを当てて
数値を読み取る
Full SNRを選択
Mouseを当てて
数値を読み取る
𝑆𝑁𝑅=20 ∗𝐿𝑜𝑔 ((𝑒[𝑆𝑖𝑔])/√(〖𝑒[𝐷𝑁]〗^2 〖+𝑒[𝑆ℎ𝑜𝑡𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒]〗^2 〖+𝑒[𝑃𝑅𝑁𝑈]〗^2 ))
k ( kPRNU係数)
𝑒[𝑆ℎ𝑜𝑡𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒]=√(𝑒[𝑆𝑖𝑔]) 𝑒[𝑃𝑅𝑁𝑈]=k ∗𝑒[𝑆𝑖𝑔] ( k はPRNU係数)
𝑆𝑁𝑅=20 ∗𝐿𝑜𝑔 ((𝑒[𝑆𝑖𝑔])/√(〖𝑒[𝐷𝑁]〗^2+𝑒[𝑆𝑖𝑔]〖+"(k" ∗𝑒[𝑆𝑖𝑔])〗^2 ))
図１
図２
図３
-- ⑪
-- ⑫
-- ⑭
-- ⑬
-- ⑮
-- ⑯
𝐷𝑅=20∗𝐿𝑜𝑔(𝑒[𝑆𝑎𝑡]/(𝑒[𝐷𝑁]@𝑀𝑖𝑛 𝐼𝑆𝑂)) (𝑑𝐵)
-- ⑰
𝑒[𝐷𝑁]= √(〖(〖10〗^((−𝑆𝑁𝑅)/10)−𝑘^2 )∗7.8〗^2 〖∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^2∗〖𝑆𝑖𝑔〗^2−78∗𝐼𝑆𝑂∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗𝑆𝑖𝑔)/(10∗𝐼𝑆𝑂)
-- ⑱
𝑒[𝐷𝑁]= √(〖(1−𝑘^2 )∗7.8〗^2 〖∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]〗^2∗〖𝑆𝑖𝑔[0𝑑𝐵]〗^2−78∗𝐼𝑆𝑂∗𝑒[𝑆𝑒𝑛𝑠]∗𝑆𝑖𝑔[0𝑑𝐵])/(10∗𝐼𝑆𝑂)
-- ⑲

## 計算Sheet
測定Data
| ISO Min 設定 |  |  | ISO 800 設定 |  |  | ISO 3200 設定 |  |  | ISO Max 設定
| ISO | Sig Level | S/N | ISO | Sig Level | S/N | ISO | Sig Level | S/N | ISO | Sig Level | S/N
SNR 0dB 位置 | 83 | 0.014 | 0 | 681 | 0.074 | 0 | 2509 | 0.199 | 0 | 35245 | 3.538 | 0
中間位置 |  | 5.507 | 33.7
信号100%位置 |  | 100 | 44.3
ABCD算出 | [5 empty] | ABC逆行列([ABC]^(-1))
| A | B | C | D
SNR 0dB 位置 | 0.011925 | -0.011925 | 688900 | -90.636 |  | 5.0747e-05 | -5.255e-05 | 1.803e-06
中間位置 | 1845.0977 | -0.78708 | 688900 | -35652.318 |  | 1.4109 | -1.4151 | 0.0042917
信号100%位置 | 608400 | -22.6042 | 688900 | -647400 |  | 1.476e-06 | -2.4495e-08 | 7.4257e-11
計算結果([ABC]^(-1)*[D])
k^2*e[Sens] | 0.70165 |  | k | 0.0038415
e[Sens] | 47546.9132 |  | e[Sens] | 47546.9132
e[Dn]^2/e[Sens] | 0.00069144 |  | e[Dn] | 5.7338
算出されたSensor性能
感度電子数 |  | e-/Lx.s | 47546.9132
飽和電子数 |  | e- | 44682.6413
Dark Noise | ISO Min | e- | 5.7338
| ISO 800 |  | 3.4943
| ISO 3200 |  | 2.3897
| ISO MAX |  | 3.1838
PRNU |  | % | 0.38415
|  | dB | -48.31
ISO Min | 83
ISO800 | 681
ISO3200 | 2509
ISO Max | 35245
ISO Min Sig(L) | 0.014
ISO Min Sig(M) | 5.507
ISO Min SIG(H) | 100
ISO 800 Sig(L) | 0.074
ISO 3200 Sig(L) | 0.199
ISO Max Sig(L) | 3.538
ISO Min SNR(L) | 0
ISO Min SNR(M) | 33.7
ISO Min SNR(H) | 44.3
ISO 800 SNR(L) | 0
ISO 3200 SNR(L) | 0
ISO Max SNR(L) | 0